## Invulformulier
Hoe snel verdien je een hybride warmtepomp terug?
| Jouw gegevens | Vul de vier gele velden in
Energietarieven | Vul zelf je tarief in | Vul zelf een tarief in, of kies met het dropdown menu een referentiejaar.
Prijs per m3 | 1.29 | !!! Er wordt alleen met deze prijs gerekend als 'energietarieven' staat op 'vul zelf je tarief in'.
Prijs per kWh | 0.38 | !!! Er wordt alleen met deze prijs gerekend als 'energietarieven' staat op 'vul zelf je tarief in'.
Prijs warmtepomp in € | 3900 | Vul de prijs (inclusief installatie) in waar de subsidie die je krijgt al vanaf getrokken is.
Huidig jaarverbruik gas in m3 | 1169 | Je vindt dit op de jaarafrekening of in de app van je energieleverancier.
Huidig jaarverbruik stroom in kWh | 2479 | Je vindt dit op de jaarafrekening of in de app van je energieleverancier.
| Aannames verbruik | We gaan hier uit van gemiddelden. Pas de blauwe velden alleen aan als je meer weet over jouw situatie.
SCOP hybride | 3.8 | Het geschatte jaarrendement van de warmtepomp. 3,8 betekent dat 1kWh stroom 3,8kWh warmte oplevert.
Aandeel warmtepomp voor ruimteverwarming | 60% | Het geschatte deel van de verwarming dat de warmtepomp doet voordat de cv-ketel moet bijspringen.
Hoeveelheid gas voor tapwater en koken in m3 | 240 | De hoeveelheid gas die je gebruikt voor andere dingen dan ruimtes verwarmen.
Pas onderstaande velden niet aan, dit gaat automatisch!
|  | Verbruik |  | Energiekosten | De vaste kosten voor je aansluiting zitten hier niet bij. Deze zijn bij een cv-ketel en een hybride warmtepomp hetzelfde.
Huidig verbruik | Gas | 1169 | m3 gas | 1508.01
| Stroom | 2479 | kWh | 942.02
| Totaal |  |  | 2450.03
Verbruik cv-ketel + hybride warmtepomp | Gas | 611.6 | m3 gas | 788.964
| Stroom | 3901.8368 | kWh | 1482.698
| Totaal |  |  | 2271.662
Besparing in energiekosten per jaar ten opzichte van een cv-ketel |  | 178.368
Terugverdientijd hybride warmtepomp |  | 21.8649

## Energietarieven
Variabele Tarieven | 2020 | 2021 | 2022 | Vul zelf je tarief in
Variabel gas | 0.284 | 0.415 | 1.1956 | 0.74583
ODE Gas | 0.09378 | 0.10297 | 0.10467 | 0.10467
Energiebelasting | 0.40301 | 0.42176 | 0.4395 | 0.4395
Totaal incl btw | 0.78079 | 0.94 | 1.7398 | 1.29
Variabel Elektriciteitskosten | 0.0707 | 0.1058 | 0.3169 | 0.29857
ODE Elektriciteit | 0.03303 | 0.0363 | 0.03691 | 0.03691
Energiebelasting | 0.11822 | 0.11408 | 0.04452 | 0.04452
Totaal incl btw | 0.22195 | 0.26 | 0.39833 | 0.38
kWh/m3 gas | 9.7
Note on B2: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: dit zijn gemiddelde tarieven over de jaren, terug te vinden op je energierekening
Note on E2: TF Klip: Prijspeil januari